- SPECYFIKACJA

- ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji

- Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego - znak sprawy 14/PN/DIR/2014

Z A T W I E R D Z A M:

..................................................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: .......................................

Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ust. 2 i innych, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 207 000,00 EUR, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), kurs euro 4,2249.

- ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2,

30-084 Kraków, faks 12 637 22 43, www.up.krakow.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony –  usługi.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wykonanie koncepcji architektonicznej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wraz z wizualizacją planowanych zamierzeń, z uwzględnieniem i w nawiązaniu do istniejącej koncepcji przestrzeni społeczno-publicznej o charakterze foyer, w zakresie:

- sali auli oraz holu i klatek schodowych przy auli

- zagospodarowania pomieszczeń po przeniesionym bufecie wraz z zapleczem.

- wykonanie projektu budowlanego i wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z projektami aranżacji wnętrz dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie, remoncie i modernizacji: dachu nad skrzydłem auli z wykorzystaniem go jako platformy do ustawienia pomostów i urządzeń instalacji nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji auli, foyer, czytelni głównej i sali senackiej; auli oraz przyległego holu, klatek schodowych; istniejącego bufetu - przeniesienie do przyziemia a w jego miejscu wykonanie sali wykładowej; istniejącej przewiązki - dostosowanie (poszerzenie) dla poprawy bezpieczeństwa i komunikacji osób niepełnosprawnych; foyer - dobudowanie podpiwniczonej części, w którym zlokalizowana będzie szatnia a na wyższej kondygnacji galeria-przestrzeń wystawiennicza dla studentów.

- uzyskanie ostatecznej decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP) oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z kompletem koniecznych, wymaganych prawem, uzgodnień, opinii do realizacji całości inwestycji;

- uzyskanie/wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, badań, opracowań itp. koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia i prawidłowej realizacji – zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego”.

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie niniejszego przedmiotu zamówienia.

  - Wytyczne szczegółowe do przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje 6 (sześć) zadań:

A. Zadanie nr 1 – wykonanie koncepcji architektonicznej rozwiązań funkcjonalno –przestrzennych przebudowy auli, w ramach której konieczne jest m.in.:

1) wykonanie ekspertyzy określającej możliwość lokalizacji pomostów i urządzeń  do instalacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacyjnych na dachu auli i przewiązki oraz poszerzenia przewiązki.

2) wykonanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji rozbudowy remontu i przebudowy auli oraz holu przy auli z klatkami schodowymi wraz z wizualizacją - z uwzględnieniem i w nawiązaniu do istniejącej, posiadanej przez Zamawiającego koncepcji przestrzeni społeczno-publicznej o charakterze foyer. Formę opracowania należy przyjąć analogiczną do posiadanej przez Zamawiającego koncepcji.

A.1 Ramowe wymagania do opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wraz z wizualizacją planowanych zamierzeń obejmujących min.:

1)  klatki schodowe (w zakresie materiału kształtu, rozmieszczenia) w tym propozycje: okładzin biegów, balustrad, wykończenia ścian.

2) hol przyległy do auli w tym propozycje: nowej posadzki, wykończenia ścian, rozwiązania stropu podwieszonego wraz z oświetleniem, urządzeń transmisyjnych umożliwiających przekaz z sali auli, wyposażenia meblowego.

3)  salę auli w tym propozycje: rozwiązania komunikacji dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków obsługujących, ogrzewania sali oraz klimatyzacji, sposobu prowadzenia instalacji, nowej posadzki, wykończenia (uwzględnić akustykę), ścian oraz sufitu, oświetlenia, wyposażenia sali w meble i urządzenia multimedialne i teleinformatyczne, drzwi i rolet okiennych.

4) pomieszczenia po bufecie i zapleczu bufetu (utworzenie w tym miejscu  sali wykładowej z zapleczem) w tym: zlikwidować przeszklenie od korytarza; przewidzieć wejścia do sali zgodne z warunkami technicznymi i ppoż.; zaplanować salę wykładową na maksymalną, zgodną z przepisami, liczbę studentów; zaprojektować wyposażenie sali (min. rzutnik, tablicę multimedialną, nagłośnienie punkt wi-fi, rolety z napędem elektrycznym, meble, oświetlenie); punkt sterowania przewidzieć w katedrze; salę wyposażyć w klimatyzację z ewentualną możliwością wykorzystania jednostek istniejących; przewidzieć instalacje elektryczną i  słaboprądową; przenieść przyłącza gazowe, elektryczne, wodne do nowego pomieszczenia bufetu.

A.2 Wykonanie wizualizacji:

Wykonać kolorową wizualizację każdego z pomieszczeń z pokazaniem wnętrz w szczególności sufitów, ścian, podłóg, wyposażenia.

Wykonawca ma obowiązek wykonania koncepcji z uwzględnieniem i w nawiązaniu do istniejącej koncepcji przestrzeni społeczno-publicznej o charakterze foyer oraz uzgadniania koncepcji z Zamawiającym na etapie jej tworzenia. Koncepcja podlega akceptacji przez Zamawiającego.

B. Zadanie nr 2 - uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP dla całej inwestycji wraz z uzgodnieniami, opiniami i innymi dokumentami koniecznymi do jej uzyskania.

C. Zadanie nr 3 - Wykonanie projektu budowlanego (na podstawie opracowanych koncepcji) dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” zgodnie z wszystkimi wymaganymi mapami, rysunkami, decyzjami, uzgodnieniami i ewentualnymi dodatkowymi opracowaniami, jeżeli wyniknie taka potrzeba, w celu otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Sporządzenie projektowej charakterystyki energetycznej  budynku (z niezbędnymi obliczeniami i opracowaniami) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1240), wraz z opracowaniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonanie bilansu energetycznego mocy dla instalacji elektrycznych, mocy grzewczej dla zadania inwestycyjnego oraz analizę rezerw mocy urządzeń, sieci i instalacji w budynku przy ul. Podchorążych 2. W przypadku braku wystarczającej mocy do obsłużenia zadania inwestycyjnego wystąpienie i skuteczne uzyskanie zwiększenia przydziału mocy. Należy uwzględnić przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych z planowaną rozbudową. - zgodnie z zapisem punktu 4.A. zawartego w projekcie koncepcji przestrzeni społeczno-publicznej o charakterze foyer. W związku z powyższym należy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje umożliwiające ich przebudowę na etapie realizacji. Należy przewidzieć zasilanie dla imprez plenerowych odbywających się na parkingu C i przyległych terenach zielonych. Dostosować istniejące oświetlenie zewnętrzne do aranżacji zewnętrznej planowanego zadania inwestycyjnego.

D. Zadanie nr 4 - Wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania prawomocnej /ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji pn.: ”Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” łącznie z uzyskaniem  tej decyzji

E. Zadanie nr  5 - Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiORB w rozbiciu na poszczególne  branże:

- Architektura.

- Konstrukcja.

- Instalacje sanitarne: c.o., wod.–kan., gazowe, wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką i sterowaniem. Należy przewidzieć możliwość etapowania prac (w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach, projektach i STWIORB) wykonania klimatyzacji: etap pierwszy – wykonanie klimatyzacji sali auli wraz z przeniesieniem istniejącej centrali klimatyzacyjnej sali senackiej; etap drugi wykonanie klimatyzacji pomieszczenia czytelni głównej.

- Instalacje elektryczne i słaboprądowe w tym m.in. ppoż.

- Instalacje teleinformatyczne w tym m.in. komputerową z dedykowaną siecią elektryczną, audio-video, telekonferencyjną, sieć telewizji przemysłowej.

- Projekt aranżacji wnętrz z uwzględnieniem i rozmieszczeniem materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, wyposażenia, urządzeń wraz z projektem mebli umożliwiającym ich wykonanie (w przypadku mebli wykonywanych na indywidualne zamówienie), z kosztowym wyszczególnieniem elementów (projekt w kolorze). W kosztorysie inwestorskim należy wykonać zestawienie mebli, wyposażenia i urządzeń z cenami jednostkowymi i ilościami określonymi w sztukach – (nie kompletach), odpowiednio należy wykonać przedmiary.

- projekt zagospodarowania terenu, zieleni i elementy małej architektury

- Inne niezbędne projekty (a także opracowania) konieczne do realizacji inwestycji 
pn. ”Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego”

Wykonanie graficznego opracowania zbiorczego - Wykonawca sporządzi zbiorcze opracowanie graficzne wykonane na podstawie projektów wykonawczych umożliwiające warstwowe nałożenie na siebie rysunków branżowych, aranżacji wnętrz na podkłady architektoniczne. Opracowanie to należy wykonać na przeźroczystych (np. folia) arkuszach 
w taki sposób aby możliwe było warstwowe, branżowe przeglądanie całości opracowania.

F. Zadanie nr 6 – Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w trakcie wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia robót budowlanych do momentu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji wraz z przekazywaniem opracowań wynikających z ich pełnienia w formie papierowej i elektronicznej, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia podpisania umowy. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z niniejszymi wytycznymi i zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

- Ilość nadzorów na budowie: w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacuje się nie więcej niż 120 (sto dwadzieścia).

- Nadzory autorskie odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb stwierdzonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w toku prowadzonej inwestycji. Projektant jest zobowiązany na każe żądanie Zamawiającego stawić się na terenie budowy własnym środkiem transportu na własny koszt. Nadzory będą wykonywane na wezwanie Zamawiającego (wysłane e-mailem bądź faksem na numer Wykonawcy – co najmniej 2 dni wcześniej), który  każdorazowo określi termin wykonania tego nadzoru stosownie do potrzeb.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie z tytułu wykonanych faktycznie nadzorów (pobytów projektanta na budowie). Jeżeli w trakcie trwania umowy liczba zleconych nadzorów autorskich będzie niższa od podanej powyżej lub nadzór autorski nie będzie miał miejsca, to Wykonawcy nie przysługuje z tego powodu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego w zakresie:

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych,  wyposażenia oraz obowiązującymi przepisami i normami

  - wyjaśnienie wątpliwości  Zamawiającego i  wykonawcy robót budowlanych powstałych 
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym uszczegóławiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu

  - uzgadnianie z Zamawiającym  i wykonawcą robót budowlanych  możliwości prowadzenia  rozwiązań zamiennych   w   stosunku   do   przewidzianych   w  dokumentacji   projektowej   w  zakresie   materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych
i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej

  - przedstawiania propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest  nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami

  - dokonaniu zmian rozwiązań projektowych -  tylko na żądanie Zamawiającego

  - udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania

- Jeden nadzór autorski obejmuje:

- przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,

- dojazd na budowę i powrót do siedziby Projektanta,

- pobyt Projektanta na budowie w jednym dniu w celu zapoznania się ze zgłaszanym problemem, udział w naradzie, komisji,

- załatwienie spraw zgłoszonych w ramach nadzoru i dostarczenie Zamawiającemu rozwiązania problemu w formie pisemnej,

- w przypadku konieczności wykonania większego opracowania dokumentacyjnego o znacznym stopniu trudności w ramach nadzoru autorskiego, będzie on rozliczony wg przyjętej stawki za jeden nadzór jako krotność tej stawki po negocjacjach i akceptacji Zamawiającego,

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, wykonawcy robót, dostawcy maszyn, urządzeń  i wyposażenia, a udział Projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie.

  - Inne wytyczne:

    - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia, którego dotyczy.

    - Dokumentacja musi zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie opracowanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi, normami itp.) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zgodności i weryfikacji międzybranżowej - potwierdzenie tego faktu stosownym oświadczeniem.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na każdym etapie opracowania projektu w celu sprawdzenia zgodności z wytycznymi zawartymi w  dokumentacji przetargowej, załączonej inwentaryzacji w poszczególnych branżach,  oraz koncepcją przestrzeni społeczno-publicznej i z wymogami Zamawiającego.

    - Dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski, przedmiary oraz STWiORB, stanowić będą opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia odrębnego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji zamówienia  
do dokonywania opisów technicznych materiałów, urządzeń etc. z uwzględnieniem 
w szczególności art. 29 przywołanej ustawy zgodnie z którymi:

- przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie możne opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

    - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zapytań do dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot nin. zamówienia, na etapie prowadzenia odrębnego postępowania na roboty budowlane, których projekt dotyczy. Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień Zamawiającemu (faksem lub e-mailem) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin licząc od momentu wysłania zapytań od Zamawiającego.

    - Zamawiający upoważni Wykonawcę do jego reprezentowania w urzędach, instytucjach, organach administracyjnych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. O stosowne upoważnienia Wykonawca wystąpi do Zamawiającego przesyłając w piśmie ich propozycję.

    - Zamawiający ma 7 (siedem) dni robocze na wydanie dokumentu wymienionego w pkt. powyżej licząc od dnia następnego po dniu wpływu do siedziby Zamawiającego. Za dzień wpływu uznaje się dzień złożenia i rejestracji na dzienniku podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 2. w Krakowie.

    - Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie  i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i realizacji robót budowlanych.

    - Zamówienie obejmuje również wszelkie niezbędne uzgodnienia, ekspertyzy, opracowania itp., konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:

- przygotowania  przez  Wykonawcę  materiałów  do  projektowania  oraz  wykonanie  czynności  towarzyszących.

- wykonania dodatkowej inwentaryzacji istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym 
do zrealizowania zamówienia.

- uzyskania aktualnych map do celów projektowych dla obszaru objętego zamówieniem.

- uzgodnienia dokumentacji projektowej przez rzeczoznawców w zakresie  sanitarnym, ochrony pożarowej, BHP oraz inne uzgodnienia wynikające z przepisów prawa i warunków technicznych.

- wykonania dodatkowych badań, ekspertyz i analiz uzupełniających, niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia i sporządzenia odpowiednich dokumentów, o ile Wykonawca uzna, że informacje zamieszczone w SIWZ są do tego celu niewystarczające.

- dokonania weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień dokumentów przez osoby uprawnione lub poddanie uzgodnieniu przez odpowiednie władze jeżeli prawo lub inne względy będą tego wymagały.

    - Projekt budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze; kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą spełniać wymagania podstawowych ustaw i rozporządzeń w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 jednolity tekst 
z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
nr 75, poz. 690 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, 
poz. 401 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 
z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z póżn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

- Innych wymaganych obowiązujących przepisów

3.3  Lista opracowań:

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Koncepcję w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej (format teczek A3).

- Ekspertyzy w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Projekt Budowlany w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Projekty Wykonawcze (każda branża) w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- W podanych ilościach nie są uwzględnione egzemplarze niezbędne do przekazania do odpowiednich organów w celu uzyskania zgody, uzgodnień opinii i decyzji, a które to egzemplarze Wykonawca wykona w cenie niniejszej oferty.

- Kosztorys inwestorski w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Przedmiar robót w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót w 4 (czterech) egzemplarzach  
w wersji papierowej dla każdej z branż.

- Graficzne opracowanie zbiorcze - Wykonawca sporządzi zbiorcze opracowanie graficzne wykonane na podstawie projektów wykonawczych umożliwiające warstwowe nałożenie na siebie rysunków branżowych, aranżacji wnętrz na podkłady architektoniczne. Opracowanie to należy wykonać na przeźroczystych (np. folia) arkuszach w taki sposób aby możliwe było warstwowe, branżowe przeglądanie całości opracowania - w ilości 4 (czterech) kompletów.

- Inne wymagane dokumenty w 2 egzemplarzach

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyżej wymienione projekty także w wersji elektronicznej w postaci plików na płycie CD/DVD.

- Zapis plików w formacie:

- Pliki tekstowe w formacie *.doc i *.pdf.

- Pliki graficzne w formacie *.dwg i *.pdf.

- Arkusze kalkulacyjne w formacie *.xls i *.pdf.

- Pliki kosztorysowe i przedmiarów w formacie *zuz i *pdf

- Dopuszcza się zapis załączników do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbędne uzgodnienia w postaci plików w formacie *.pdf.

3.4  Informacje dodatkowe:

- Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia:

- Umowa

- SIWZ, w szczególności:

Dokumentacja:

- Inwentaryzacja – Architektura				nr arch. 50/DT-PODC/12/

- Inwentaryzacja – Konstrukcja				nr arch. 51/DT-PODC/12/

- Inwentaryzacja – instalacje elektryczne			nr arch. 52/DT-PODC/12/

- Inwentaryzacja – instalacje sanitarne			nr arch. 53/DT-PODC/12/

- Koncepcja przestrzeni społeczno-publicznej

o charakterze foyer w budynku dydaktycznym

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji

Edukacji Narodowej w Krakowie			nr arch. 140/DT-PODC/14

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV

71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego,

71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- 72 m-ce licząc od daty zawarcia umowy (wykonanie dokumentacji projektowej i nadzory).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

- posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował dwie (2) usługi polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych na budynki użyteczności publicznej tj. pełnej dokumentacji projektowej wielobranżowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł. brutto.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach 
i oświadczeniach, wymaganych w rozdziale 6 siwz.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ BYĆ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU:

  - W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1   ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, 
że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W wykazie należy podać usługi w zakresie wskazanym w opisie warunku dotyczącego wiedzy 
i doświadczenia, załącznik nr 6.

Dowodami, o których mowa w pkt powyższym są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  o których  
 mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

        - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 4.

        - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

        - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 ppkt b) nin. pkt, składa dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

  - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

        - Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,  załącznik nr 5.

- Jeżeli Wykonawca, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, załącznik nr 7.

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów (...) 
z dnia 19.02.2013 r. Oświadczenia mogą być składane tylko w oryginale.

Dokumenty i oświadczenia muszą potwierdzić fakt spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ Z OFERTĄ:

- Formularz oferty – wypełniony i podpisany, załącznik nr 1,

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 
o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 SIWZ WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ  (…).

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCĄ  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej i/lub drogą faksową 
na nr faksu 12 637 22 43, pocztą elektroniczną na adres: przetargi@up.krakow.pl, z zapytaniem 
do treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że zapytanie do treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli treści zapytania do SIWZ wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań
do treści SIWZ.

- Wyjaśnienia na zadane zapytania staną się integralną częścią SIWZ.

- Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Stanisław Ślęzak oraz Tomasz Wojasiński w zakresie merytorycznym, Iwona Aronowicz-Kerschbaum w zakresie formalnym.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem, e-mail: przetargi@up.krakow.pl, z tym, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, za wyjątkiem świąt.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

8 500,00 PLN

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu, wpłacone przelewem na konto: Nr 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687,

z dopiskiem tytułem: wadium do postepowania na: Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla  zadania inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego”(…) - znak sprawy 14/PN/DIR/2014.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zmawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Wadium uznaje się za wniesione skuteczne jeżeli wpłynęło na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach, kserokopię należy spiąć z ofertą , a  oryginał (-y) luzem włożyć do oferty.

- Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) 
ma(-ją) być co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), oraz zawierać oświadczenie 
o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego 
w terminie do 30 dni.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub 
w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy, umocowanie do reprezentacji musi wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenia i dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów SIWZ.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich występujących.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ppkt 11), oraz w sposób trwały ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia

do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego oświadczenia o wprowadzeniu takich zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta,

z dopiskiem na opakowaniu, np.: „Zmiana oferty na ……………… - znak sprawy …………….”. Koperty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy otwarciu ofert i załączone do oferty.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty nastąpi w chwili złożenia pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz  zaadresowane:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im Komisji Edukacji Narodowej, 
 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

OFERTA NA:

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla  zadania inwestycyjnego

pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji

znak sprawy: 14/PN/DIR/2014

- Nie otwierać przed dniem 25.08.2014 r., godz. 10:00

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 
30-084 Kraków, pok. 102, do dnia  25.08.2014 r. do godz. 09:30.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2,  
30-084 Kraków, pok. 102, w dniu  25.08.2014 r. o godz. 10:00.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- Oferta musi zawierać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty 
w szczególności z uwzględnieniem wymaganych prawem opłat i podatków, wyrażoną w PLN 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ponadto, w cenie oferty Wykonawca winien również uwzględnić wszelkie koszty związane 
z prawidłową realizacją zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości zamówienia 
z podziałem na:

- Część I - zawierającą cenę wykonania dokumentacji projektowej z wyłączeniem nadzorów autorskich

- Część II - zawierającą cenę jednostkową za jeden nadzór autorski oraz wyliczoną wartość brutto za szacowaną liczbę nadzorów tj. 120 (sto dwadzieścia) nadzorów autorskich.

Cena za Część I - jest ceną ryczałtową.

Cena za Część II – rozliczenie będzie następowało za faktycznie wykonane nadzory na etapie realizacji robót budowlanych.

- Cena musi być zapisana liczbowo.

- Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- Ceną oferty będzie łączna wartość brutto za część I i II, która zostanie przyjęta do oceny ofert zgodnie 
z przyjętym kryterium oceny ofert, określonym w rozdziale 15 SIWZ.

- KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest najniższa cena.

Cena – waga 100 %

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom w zawartym w SIWZ, będzie zgodna z ustawą PZP i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

      - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

      - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, stosownie do art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy PZP.

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

  - Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z ustawą, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy pzp.

- POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa 
 w art. 67 ust. 1. pkt 6 ustawy.

Załączniki:

FORMULARZ OFERTY 					– załącznik nr 1

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 			– załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 			– załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 			– załącznik nr 4

INFORMACJA O GRUPIE  KAPITAŁOWEJ 		– załącznik nr 5

WYKAZ USŁUG						– załącznik nr 6

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW	– załącznik nr 7

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 			– załącznik nr 8

ZAŁĄCZNIK NR 1

- FORMULARZ OFERTY

| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie |  |  |  |
| Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2 |  |  |  |
| WYKONAWCA |  |  |  |
|  | Nazwa: |  |  |
|  | Województwo: |  |  |
|  | Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj: |
|  | Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): |  |  |
|  | E-mail: | Tel.: |  |
|  | Adres internetowy (URL): | Faks: |  |
|  | NIP: | REGON: |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego

- znak sprawy 14/PN/DIR/2014 na:

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji

Oferuję/(-my) wykonanie zamówienia na poniższych warunkach cenowych z uwzględnieniem wszystkich wymagań oraz zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej, w tym w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 2 do SIWZ, które niniejszym akceptuję/(-my).

Oferuje wykonanie całości zamówienia:

za cenę brutto ……………………………….. zł., netto: …………………………….. zł.

w tym:

Część I (dokumentacja projektowa): za cenę brutto: ………………………. zł.

Część II (nadzory autorskie): cena jednostkowa brutto: ………………… zł. (za (1) jeden nadzór autorski) x 120 (tj. szacunkowa ilość liczby pobytów projektanta na budowie) wartość brutto: …………………… zł.

Czas sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do momentu ich zakończenia, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowania.

Oświadczam(-my), że zaoferowana cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT od towarów i usług.

Oświadczam(-my) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w zakresie podanym poniżej*:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Oświadczam(-my), że informacje zawarte w treści mojej (naszej) oferty na stronach od ….. do …….  są zastrzeżone i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*.

Oświadczam(-my), że wyceniliśmy wszystkie elementy zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz 
że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

OFERTA została złożona na ........... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych.

Załączniki:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

.................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby

uprawnionej (osób uprawnionych) 
                  do reprezentowania

.................................., dnia ..............................

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR  2

Istotne postanowienia umowy

Zawarta w Krakowie w dniu………………………, pomiędzy:

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………… 	 - 	………………….
………………….	 -	………………….,

a: ………………………………………………… z siedzibą w …………………………………………………. REGON………………………………. NIP…………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez :

- …………………………..

- …………………………..

zwanymi łącznie Stronami.

§ 1

Umowa – zwana dalej w treści „Umową” – zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39, 40 ust. 2 i innymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), znak sprawy: 14/PN/DIR/2014.

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji w zakres którego wchodzi:

- Część I: wykonanie koncepcji architektonicznej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wraz 
z wizualizacją planowanych zamierzeń, projektu budowlanego i wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z aranżacją wnętrz, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – zwanej dalej w Umowie „Projektem”:

A. Zadanie nr 1 – wykonanie koncepcji architektonicznej rozwiązań funkcjonalno –przestrzennych przebudowy auli, w ramach której konieczne jest m.in.:

1) wykonanie ekspertyzy określającej możliwość lokalizacji pomostów i urządzeń  do instalacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacyjnych na dachu auli i przewiązki oraz poszerzenia przewiązki.

2) wykonanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji rozbudowy remontu i przebudowy auli oraz holu przy auli z klatkami schodowymi wraz z wizualizacją - 
z uwzględnieniem i w nawiązaniu do istniejącej, posiadanej przez Zamawiającego koncepcji przestrzeni społeczno-publicznej o charakterze foyer. Formę opracowania należy przyjąć analogiczną do posiadanej przez Zamawiającego koncepcji.

A.1 Ramowe wymagania do opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wraz z wizualizacją planowanych zamierzeń obejmujących min.:

1) klatki schodowe (w zakresie materiału kształtu, rozmieszczenia) w tym propozycje: okładzin biegów, balustrad, wykończenia ścian.

2) hol przyległy do auli w tym propozycje: nowej posadzki, wykończenia ścian, rozwiązania stropu podwieszonego wraz z oświetleniem, urządzeń transmisyjnych umożliwiających przekaz z sali auli, wyposażenia meblowego.

3) salę auli w tym propozycje: rozwiązania komunikacji dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków obsługujących, ogrzewania sali oraz klimatyzacji, sposobu prowadzenia instalacji, nowej posadzki, wykończenia (uwzględnić akustykę), ścian oraz sufitu, oświetlenia, wyposażenia sali w meble i urządzenia multimedialne i teleinformatyczne, drzwi i rolet okiennych.

4) pomieszczenia po bufecie i zapleczu bufetu (utworzenie w tym miejscu  sali wykładowej 
z zapleczem) w tym: zlikwidować przeszklenie od korytarza; przewidzieć wejścia do sali zgodne z warunkami technicznymi i ppoż.; zaplanować salę wykładową na maksymalną, zgodną 
z przepisami, liczbę studentów; zaprojektować wyposażenie sali (min. rzutnik, tablicę multimedialną, nagłośnienie punkt wi-fi, rolety z napędem elektrycznym, meble, oświetlenie); punkt sterowania przewidzieć w katedrze; salę wyposażyć w klimatyzację 
z ewentualną możliwością wykorzystania jednostek istniejących; przewidzieć instalacje elektryczną i  słaboprądową; przenieść przyłącza gazowe, elektryczne, wodne do nowego pomieszczenia bufetu.

A.2 Wykonanie wizualizacji:

Wykonać kolorową wizualizację każdego z pomieszczeń z pokazaniem wnętrz 
w szczególności sufitów, ścian, podłóg, wyposażenia.

Wykonawca ma obowiązek wykonania koncepcji z uwzględnieniem i w nawiązaniu 
do istniejącej koncepcji przestrzeni społeczno-publicznej o charakterze foyer oraz uzgadniania koncepcji z Zamawiającym na etapie jej tworzenia. Koncepcja podlega akceptacji przez Zamawiającego.

B. Zadanie nr 2 - uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP dla całej inwestycji wraz 
z uzgodnieniami, opiniami i innymi dokumentami koniecznymi do jej uzyskania.

C. Zadanie nr 3 - Wykonanie projektu budowlanego (na podstawie opracowanych koncepcji) dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” zgodnie z wszystkimi wymaganymi mapami, rysunkami, decyzjami, uzgodnieniami i ewentualnymi dodatkowymi opracowaniami, jeżeli wyniknie taka potrzeba, w celu otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Sporządzenie projektowej charakterystyki energetycznej  budynku (z niezbędnymi obliczeniami i opracowaniami) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1240), wraz z opracowaniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonanie bilansu energetycznego mocy dla instalacji elektrycznych, mocy grzewczej dla zadania inwestycyjnego oraz analizę rezerw mocy urządzeń, sieci i instalacji w budynku przy ul. Podchorążych 2. W przypadku braku wystarczającej mocy do obsłużenia zadania inwestycyjnego wystąpienie i skuteczne uzyskanie zwiększenia przydziału mocy. Należy uwzględnić przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych 
z planowaną rozbudową. - zgodnie z zapisem punktu 4.A. zawartego w projekcie koncepcji przestrzeni społeczno-publicznej o charakterze foyer. W związku z powyższym należy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje umożliwiające ich przebudowę na etapie realizacji. Należy przewidzieć zasilanie dla imprez plenerowych odbywających się na parkingu C
 i przyległych terenach zielonych. Dostosować istniejące oświetlenie zewnętrzne do aranżacji zewnętrznej planowanego zadania inwestycyjnego.

D. Zadanie nr 4 - Wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania prawomocnej /ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji pn.: ”Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” łącznie z uzyskaniem  tej decyzji

E. Zadanie nr  5 - Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiORB w rozbiciu na poszczególne  branże:

- Architektura.

- Konstrukcja.

- Instalacje sanitarne: c.o., wod.–kan., gazowe, wentylacji i klimatyzacji wraz 
z automatyką i sterowaniem. Należy przewidzieć możliwość etapowania prac 
(w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach, projektach i STWIORB) wykonania klimatyzacji: etap pierwszy – wykonanie klimatyzacji sali auli wraz 
z przeniesieniem istniejącej centrali klimatyzacyjnej sali senackiej; etap drugi wykonanie klimatyzacji pomieszczenia czytelni głównej.

- Instalacje elektryczne i słaboprądowe w tym m.in. ppoż.

- Instalacje teleinformatyczne w tym m.in. komputerową z dedykowaną siecią elektryczną, audio-video, telekonferencyjną, sieć telewizji przemysłowej.

- Projekt aranżacji wnętrz z uwzględnieniem i rozmieszczeniem materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, wyposażenia, urządzeń wraz 
z projektem mebli umożliwiającym ich wykonanie (w przypadku mebli wykonywanych na indywidualne zamówienie), z kosztowym wyszczególnieniem elementów (projekt w kolorze). W kosztorysie inwestorskim należy wykonać zestawienie mebli, wyposażenia i urządzeń z cenami jednostkowymi i ilościami określonymi w sztukach – (nie kompletach), odpowiednio należy wykonać przedmiary.

- projekt zagospodarowania terenu, zieleni i elementy małej architektury

- Inne niezbędne projekty (a także opracowania) konieczne do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego”

- Wykonanie graficznego opracowania zbiorczego - Wykonawca sporządzi zbiorcze opracowanie graficzne wykonane na podstawie projektów wykonawczych umożliwiające warstwowe nałożenie na siebie rysunków branżowych, aranżacji wnętrz na podkłady architektoniczne. Opracowanie 
to należy wykonać na przeźroczystych (np. folia) arkuszach

- w taki sposób aby możliwe było warstwowe, branżowe przeglądanie całości opracowania.

- Część II: pełnienie nadzorów autorskich:

Zadanie nr 6 – Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w trakcie wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia robót budowlanych do momentu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji wraz z przekazywaniem opracowań wynikających z ich pełnienia w formie papierowej i elektronicznej, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia podpisania umowy. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z niniejszymi wytycznymi i zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

      - Ilość nadzorów na budowie: w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacuje się nie więcej niż 120 (sto dwadzieścia).

      - Nadzory autorskie odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb stwierdzonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w toku prowadzonej inwestycji. Projektant jest zobowiązany na każe żądanie Zamawiającego stawić się na terenie budowy własnym środkiem transportu na własny koszt. Nadzory będą wykonywane na wezwanie Zamawiającego (wysłane e-mailem bądź faksem na numer Wykonawcy – co najmniej 2 dni wcześniej), który  każdorazowo określi termin wykonania tego nadzoru stosownie do potrzeb.

      - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie z tytułu wykonanych faktycznie nadzorów (pobytów projektanta na budowie). Jeżeli w trakcie trwania umowy liczba zleconych nadzorów autorskich będzie niższa od podanej powyżej lub nadzór autorski nie będzie miał miejsca, to Wykonawcy nie przysługuje z tego powodu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego w zakresie:

      - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych,  wyposażenia oraz obowiązującymi przepisami i normami

      - wyjaśnienie wątpliwości  Zamawiającego i  wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym uszczegóławiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu

      - uzgadnianie z Zamawiającym  i wykonawcą robót budowlanych  możliwości prowadzenia  rozwiązań zamiennych   w   stosunku   do   przewidzianych   w  dokumentacji   projektowej   w  zakresie   materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej

      - przedstawiania propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest  nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

      - ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami

      - dokonaniu zmian rozwiązań projektowych -  tylko na żądanie Zamawiającego

      - udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania

Jeden nadzór autorski obejmuje:

      - przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,

      - dojazd na budowę i powrót do siedziby Projektanta,

      - pobyt Projektanta na budowie w jednym dniu w celu zapoznania się ze zgłaszanym problemem, udział w naradzie, komisji,

      - załatwienie spraw zgłoszonych w ramach nadzoru i dostarczenie Zamawiającemu rozwiązania problemu w formie pisemnej,

      - w przypadku konieczności wykonania większego opracowania dokumentacyjnego o znacznym stopniu trudności w ramach nadzoru autorskiego, będzie on rozliczony wg przyjętej stawki za jeden nadzór jako krotność tej stawki po negocjacjach i akceptacji Zamawiającego,

      - wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, wykonawcy robót, dostawcy maszyn, urządzeń  i wyposażenia, a udział Projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie.

- Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami oraz w sposób prawidłowy, umożliwiający wykonawcy robót budowlanych zrealizowanie inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot nin. Umowy zgodnie z innymi normami i przepisami, jakie okażą się  konieczne, a których nie przewidziano w warunkach nin. umowy bądź jej załączników, lub jakie wejdą w życie po zawarciu umowy, na  warunkach  określonych w tych przepisach, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane  uprawnienia.

- Dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski, przedmiary oraz STWiORB, stanowić będą część składową opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia odrębnego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w przedmiocie nin. umowy  opisów technicznych materiałów, urządzeń etc. z uwzględnieniem w szczególności art. 29 przywołanej ustawy zgodnie z którymi:

- przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie możne opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot nin. umowy samodzielnie/z udziałem podwykonawców.* Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego 
i zawarciu tej umowy – poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo (w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy).

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego ich zgłoszenia Zamawiającemu. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne (pełna odpowiedzialność). *

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiających całości przedmiotu umowy w szczególności w zakresie zastosowanych technologii, doboru urządzeń, użytych materiałów, aranżacji wnętrz, elementów wyposażenia itp.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy  zobowiązany jest zapewnić w pracach udział projektantów wszystkich branż, w tym także organizować spotkania z ich udziałem, które będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Na spotkaniach z udziałem projektantów Wykonawca ma  szczegółowo omówić i zaprezentować przedmiot umowy. W konsekwencji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przedmiot Umowy prawidłowy, spójny i skoordynowany we wszystkich branżach.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym 
i uzyskania jego akceptacji na piśmie dla zastosowanych w Projekcie rozwiązań i materiałów. Wykonawca obowiązany jest do dokonywania poprawek w wykonywanym przez siebie przedmiocie umowy do czasu uzyskania akceptacji Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić do odbioru oświadczenia o prawidłowym skoordynowaniu poszczególnych projektów branżowych oraz oświadczenia o kompletności dokumentacji.

- Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego do wykonywania bezpłatnych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę, do czasu wyboru wykonawcy robót   budowlanych. Obowiązek ten Wykonawca winien zrealizować w terminie 14 dni  od  dnia zgłoszenia takiego żądania przez  Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia i dokumentowania w siedzibie Zamawiającego postępu realizacji przedmiotu umowy przynajmniej dwa razy w miesiącu.

- Wykonawca obowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie przedmiotu umowy, wraz z oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz że zastosowane w Projekcie rozwiązania są zgodne z obowiązującymi normami i dyrektywami Unii Europejskiej.

- Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości dostarczonej dokumentacji projektowej, ani jej części, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli okaże się, że dokumentacja była wadliwa.

- Akceptacja projektów (dokumentacji lub innych dokumentów stanowiących przedmiot umowy), przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania zlecenia zgodnie z Umową obowiązującymi przepisami i normami, oraz od  odpowiedzialności za niespełnienie powyższych warunków

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zapytań do dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot nin. Umowy, na etapie prowadzenia odrębnego postępowania na roboty budowlane, których Projekt dotyczy. Wykonawca będzie udzielał kompletnych i wyczerpujących wyjaśnień Zamawiającemu (faksem lub e-mailem) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin licząc od momentu wysłania zapytań od Zamawiającego do Wykonawcy.

- W rozumieniu niniejszej umowy akceptacja Zamawiającego wymaga jego pisemnego potwierdzenia.

§ 3

- Wykonawca w terminie do 14 dni, licząc od daty zawarcia nin. umowy przedstawi do akceptacji, uzgodniony z Zamawiający harmonogram rzeczowo-czasowy w formie tabeli określający etapy wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w harmonogramie informacji dotyczących:

- listy czynności,

- czasów trwania poszczególnych czynności,

- kolejności wykonywania poszczególnych czynności,

- określenie planu pracy w ramach którego wyodrębnione są poszczególne czynności oraz terminy ich wykonania.

- Wszystkie uwagi Zamawiającego wnoszone do harmonogramu rzeczowo-czasowego na etapie uzgodnień są wiążące i pierwszorzędne dla Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad Projektu (błędów, braków lub niedoróbek projektowych) w trakcie realizacji inwestycji, a także w przypadku stwierdzenia wprowadzenia nie uzgodnionych z Zamawiającym (wszelkie uzgodnienia winny być potwierdzone pismem) lub bez jego wiedzy rozwiązań zamiennych, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ich skutki, a w szczególności niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) i nieodpłatnie wykona i przedłoży Zamawiającemu poprawne rozwiązania projektowe. Nie wyłącza to innych roszczeń Zamawiającego, w tym o zapłatę kary umownej
i naprawienia szkody wyrządzonej takim działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy.

- Wykonawca ubezpieczy i będzie posiadał ubezpieczenie na swój własny koszt oraz doprowadzi do tego, żeby każdy podwykonawca jakiegokolwiek rodzaju ubezpieczył w ten sam sposób i posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Limit ubezpieczenia stanowi: dla Wykonawcy wysokość wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, dla podwykonawcy wartość wykonywanych przez niego prac. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać wysokość ubezpieczenia przez cały okres Umowy.

- Wykonawca jest na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia.

§ 4

- Termin realizacji do 72 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w tym:

- Część I: do 12 m-cy licząc od daty zawarcia umowy;

- Część II: przez okres 6 lat licząc od daty zawarcia umowy.

§ 5

      - Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 nin. umowy w wysokości …………….……….. zł. netto, brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………………….. zł), w tym:

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Części I – Projektu w wysokości: …………….… zł. brutto (słownie: ………………………………. zł.)

- Część II - wynagrodzenie za szacowaną liczbę nadzorów tj. 120 – w wysokości: ………………. zł. brutto (słownie: ………………………...….); cena za jeden nadzór: ……………..… zł. brutto (słownie: ….……………………….……...zł.).

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt a) uwzględnia  wszelkie  koszty  związane  z  prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, m.in. opłaty  za  uzgodnienia, związane z postępowaniem administracyjnym, w tym za odpisy decyzji i postanowień, opłaty sądowe i skarbowe, koszty powielania dokumentacji  w  celu  uzyskania uzgodnień, decyzji, opinii, koszty oprawienia dokumentacji, a  także  uwzględnia  koszty udziału  Wykonawcy  we  wszelkich  spotkaniach  odbywających  w  siedzibie  Zamawiającego  związanych  z  realizacją  nin.  umowy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

      - Podstawą do zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt a) nin. paragrafu będą faktury VAT, 
za poszczególne etapy dokumentacji projektowej, wystawiane  przez Wykonawcę w następujący sposób:

- Wykonawca może wystawić fakturę częściową do wysokości 12% wynagrodzenia brutto: po wykonaniu i odebraniu (przez Zamawiającego) - Zadania nr 1.

- Wykonawca może wystawić fakturę częściową do wysokości 3% wynagrodzenia brutto: po złożeniu wniosku do ULICP i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego potwierdzenia złożenia tego wniosku.

- Wykonawca może wystawić fakturę częściową do wysokości 35%  wynagrodzenia brutto: po wykonaniu i odebraniu (przez Zamawiającego) - zadania nr 3 oraz złożeniu wniosku 
o pozwolenie na budowę i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego potwierdzenia złożenia tego wniosku.

- Wykonawca może wystawić fakturę częściową do wysokości 50%  wynagrodzenia brutto: po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego - zadania nr 5 i uzyskaniu: prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i decyzji ULICP.

      - Płatności za nadzory autorskie (jeżeli wystąpią) będą odbywały się fakturami częściowymi rozliczanymi 
w okresach miesiąca kalendarzowego, na podstawie podpisanego przez inspektorów nadzorów branżowych protokołu odbioru wskazującego ilość faktycznie wykonanych nadzorów autorskich (pobytów projektanta na budowie). Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu nadzorów autorskich 
w przypadku zmniejszenia liczby nadzorów bądź nie wystąpienia nadzoru autorskiego, w tym również 
w przypadku nie rozpoczęcia przez Zamawiającego inwestycji.

      - Wykonawca jest związany swoją ofertą w zakresie nadzorów autorskich (Zadanie nr 6) przez okres 6 lat 
od dnia zawarcia nin. umowy.

      - Podstawą ustalenia wynagrodzenia za nadzory autorskie będzie: cena jednostkowa za (1) jeden nadzór autorski, określona w ust. 1 pkt b) nin. paragrafu x liczba faktycznie wykonanych nadzorów autorskich (pobytów projektanta na budowie) w danym miesiącu kalendarzowym.

      - Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru realizacji przedmiotu umowy,  podpisany  przez  obie Strony lub co najmniej przez Zamawiającego.

      - Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w częściach zgodnie z ust. 3 i 4 nin. paragrafu do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

      - W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do faktury końcowej oświadczenie podwykonawców, że ich roszczenia w tyt. realizacji części przedmiotu Umowy im zleconej zostały w całości zaspokojone. Do momentu otrzymania takich oświadczeń przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia a tyt. faktury końcowej, a Zamawiający nie pozostaje w zwłoce.

§ 6

- Miejscem odbioru każdego etapu wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy jest siedziba Zamawiającego, adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

- Każdorazowo rozliczenie prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony umowy.

- Integralną częścią końcowego protokołu odbioru jest pisemne oświadczenie Wykonawcy, że:

- Wykonana dokumentacja, jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia realizacji robót budowalnych, których dotyczy dokumentacja oraz zawiera wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

- Dokumentacja będąca przedmiotem Zamówienia jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych 
i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- Dokumentacja będąca przedmiotem umowy jest skoordynowana międzybranżowo.

- Wykonawca pisemnie zgłosi wykonanie każdego zadania – części przedmiotu umowy i dostarczy 
do Zamawiającego komplet dokumentów wymaganych do poszczególnych zadań. Zamawiający 
w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych, a w przypadku projektu wykonawczego – Zadanie nr 5 
do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych - licząc od dnia dostarczenia dokumentacji do siedziby Zamawiającego, dokona jej sprawdzenia pod względem kompletności oraz zgodności 
z ustaleniami dokonanymi między Stronami na etapie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku uwag ze strony Zamawiającego, Wykonawca  w terminie do 7 dni roboczych nieodpłatnie dokona poprawek w wykonanym przedmiocie umowy i ponownie go złoży do Zamawiającego.

- Do dokumentacji odbiorowej zostaną dołączone wszelkie wymagane oświadczenia zarówno Wykonawcy jak i poszczególnych osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy, a wymagane przepisami prawa.

§ 7

            - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
w wersji ostatecznej, zarówno w formie tradycyjnej - papierowej, jak i w formie elektronicznej, ujednoliconej, zawierającej wszelkie uzgodnione z Zamawiającym poprawki, w następujących ilościach:

- Koncepcję w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej (format teczek A3).

- Ekspertyzy w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Projekt Budowlany w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Projekty Wykonawcze (każda branża) w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- W podanych ilościach nie są uwzględnione egzemplarze niezbędne do przekazania do odpowiednich organów w celu uzyskania zgody, uzgodnień opinii i decyzji, a które to egzemplarze Wykonawca wykona w cenie niniejszej oferty.

- Kosztorys inwestorski w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Przedmiar robót w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej.

- Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót w 4 (czterech) egzemplarzach  
w wersji papierowej dla każdej z branż.

- Graficzne opracowanie zbiorcze - Wykonawca sporządzi zbiorcze opracowanie graficzne wykonane na podstawie projektów wykonawczych umożliwiające warstwowe nałożenie na siebie rysunków branżowych, aranżacji wnętrz na podkłady architektoniczne. Opracowanie to należy wykonać na przeźroczystych (np. folia) arkuszach w taki sposób aby możliwe było warstwowe, branżowe przeglądanie całości opracowania - w ilości 4 (czterech) kompletów.

- Inne wymagane dokumenty w 2 egzemplarzach

- Wszystkie  opracowania  muszą  być  trwale zszyte, oprawione  w  twarde  okładki, wszystkie  strony  muszą  być  ponumerowane i  podpisane  przez  projektanta.  Okładki  każdego  opracowania  muszą  być  opisane. Rysunki muszą być wykonane i złożone w formatach zapewniających ich łatwe rozkładanie, wewnętrzny margines rysunków musi być usztywniony, by zabezpieczyć rysunki przed wyrywaniem 
i niszczeniem podczas użytkowania projektów.

- Wszystkie wersje elektroniczne  należy  zapisać na płycie CD/DVD. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji tradycyjnej (papierowej), tak co do formy, jak i treści, oraz musi zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje, postanowienia i podpisy. Należy przedłożyć  4 egzemplarze dokumentacji  w wersji elektronicznej.

- Wymaga się zapisanie plików w wersji elektronicznej Projektu w formacie:

- Pliki tekstowe w formacie *.doc i *.pdf.

- Pliki graficzne w formacie *.dwg i *.pdf.

- Arkusze kalkulacyjne w formacie *.xls i *.pdf.

- Pliki kosztorysowe i przedmiarów w formacie *zuz i *pdf

- Dopuszcza się zapis załączników do Projektu, takich jak pisma i inne niezbędne uzgodnienia 
w postaci plików w formacie *.pdf.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania koreferatu do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot nin. umowy.

§ 8

- Wykonawca w ramach ustalonego w nin. umowie wynagrodzenia, łącznie z przekazaną dokumentacją 
w wersji papierowej oraz elektronicznej, przekazuje w całości na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia do utworów wymienionych w § 7 nin. umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu będącym przedmiotem nin. umowy przenosi autorskie prawa zależne i wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych przez Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji w tym: w zakresie zmian, modyfikacji, aktualizacji, przeróbek. Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na zlecanie przez Zamawiającego osobom trzecim dokonywania opracowań dokumentacji oraz na wykonywanie praw zależnych przez nie, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

- w zakresie obrotu oryginałem albo wytworzonymi egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w celu realizacji na podstawie utworu robót budowalnych,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej w pkt. b) – publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca oświadcza, że przekazane Zamawiającemu utwory, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę spisem, nie naruszają praw osób trzecich. oraz że Wykonawcy przysługują w stosunku do nich autorskie prawa osobiste i majątkowe, które (autorskie prawa majątkowe) nin. przekazuje w zakresie opisanym w nin. umowie.

- Wykonawca jako twórca Projektu zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Projektu, z zastrzeżeniami wynikającymi z nin. umowy, w tym z jej przedmiotu. Jednocześnie w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca nieodpłatnie udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania 
w imieniu Wykonawcy osobistych praw autorskich do Projektu, w tym w szczególności do dokonywania 
w Projekcie dowolnych zmian oraz upoważnia Zamawiającego do udzielania podmiotom trzecim dalszych zezwoleń na wykonywanie osobistych praw autorskich do Projektu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło (a także jego fragmenty) oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem/firmą Wykonawcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Projektu, 
w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi projektami.

- Z zachowaniem zapisów nin. Umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego oraz wskazane przez niego inne podmioty (osoby) w pełnym zakresie, a także na wykorzystanie przez Zamawiającego (lub wybrane przez niego os. trzecie) dokumentacji przy realizacji prac budowlanych  określonych w dokumentacji.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułu praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie i poniesienia wszelkich kosztów takiego udziału, w tym także kosztów poniesionych przez Zamawiającego w przypadku przegrania sprawy.

- Wszelkie formy prawa autorskiego określone w nin. paragrafie obejmują zarówno wersje elektroniczną jak i papierową.

§ 9

- Do kierowania pracami przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest ze strony Wykonawcy:

- ............................................................. – Koordynator

- Do koordynowania prac przy realizacji niniejszej umowy upoważnieni są ze strony Zamawiającego:

- …..........................................................

- …..........................................................

- Na zmianę osób, o których mowa w ust.1, Zamawiający musi wyrazić zgodę, a wszelkie zmiany osób wymienione w ust.1 i ust.2 nie stanowią zmiany umowy.

§ 10

- Zamawiający może rozwiązać bez wypowiedzenia niniejszą umowę, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności gdy:

- Wykonawca w sposób powtarzający się nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki nałożone niniejszą umową,

- Wykonawca nie podjął się realizacji lub przerwał realizację postanowień niniejszej umowy, 
a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia, lub możliwości techniczne niezbędne 
do wykonywania niniejszej umowy.

- Oświadczenie o  wypowiedzeniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od nin. umowy w całości bądź w części 
w przypadkach określonych Kodeksem Cywilnym oraz niezależnie od tych przypadków gdy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- w przypadku podjęcia przez Wykonawcę likwidacji firmy,

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany przez sąd nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwi wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji nin. umowy i nie rozpoczął ich nawet pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie realizuje swoich obowiązków umownych zgodnie z postanowieniami nin. umowy i/lub dokumentacją.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy  wg stanu na dzień odstąpienia i tylko w przypadku gdy ta część wykonanej Umowy nadaje się do wykorzystania przez Zamawiającego w celu określonym w nin. Umowie.

- Prawo odstąpienia określone w nin. umowie wykonywa się na piśmie, przez oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 60 dni od daty dowiedzenia się o przyczynach umożliwiających odstąpienie od nin. umowy.

- W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynikającego z Części I z tytułu okoliczności za które odpowiedzialność nie ponosi Zamawiający - w wysokości 0,1% z wynagrodzenia wartości brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego terminu na usunięcie wad,

  - za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy w tym określonych w § 2 pkt 1 b) i pkt 17 Umowy (pełnienie nadzorów autorskich oraz wyjaśnienia 
i odpowiedzi do dokumentacji projektowej) w wysokości 5% wynagrodzenia wartości brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Niewłaściwe wykonanie w/w obowiązków 
w rozumieniu Umowy to takie które utrudnią lub uniemożliwią: (i) Zamawiającemu – rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego, (ii) wykonawcy robót budowlanych – złożenie oferty, podpisanie umowy z Zamawiającym na realizację zadania inwestycyjnego lub zrealizowanie prac budowlanych (nadzory autorskie),

  - z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- Kary umowne są wymagalne niezależnie od stopnia zawinienia strony zobowiązanej do zapłaty kary 
i wysokości szkody poniesionej przez stronę naliczającą karę.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w zakresie rzeczywistej straty i utraconych korzyści (pełne odszkodowanie).

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych oraz innych należności z kwotą wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.

- Z zachowaniem zapisów nin. umowy Wykonawca jest zobowiązany na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 13

            - Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane prace projektowe będące przedmiotem nin. umowy na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją niniejszej umowy nie dłużej jednak niż 6 lat. Okres rękojmi kończy swój bieg z upływem okresu rękojmi na roboty budowlane realizowanych na podstawie tej dokumentacji, nie wcześniej jednak niż po prawomocnym rozstrzygnięciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi lub ostatecznym ich zaspokojeniu przez Wykonawcę robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem nin. umowy.

            - Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że każde wady projektowe, które zostaną ujawnione w trakcie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (również wady ujawnianie w trakcie przygotowania i przeprowadzania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych), Wykonawca usunie bez dodatkowego wynagrodzenia na wezwanie Zamawiającego i w żądanym przez Niego terminie.

- Roszczenia z tytułu gwarancji oraz rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi, jeśli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcy o istnieniu wady.

            - Warunki rękojmi poza określonymi w kodeksie cywilnym obejmują również sytuacje i terminy określone w nin. umowie w ust. 2 pkt a) i b) nin. paragrafu.

            - Bieg gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

            - W przypadku, w którym w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w szczególności w ramach usunięcia wad w ramach rękojmi, gwarancji itp. niezbędne będzie wykonanie prac dodatkowych, obowiązkiem Wykonawcy będzie również zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zgodności tych prac z prawem, w tym uzyskanie właściwych decyzji, zgód, zezwoleń itp.

            - Na warunkach określonych w nin. paragrafie Wykonawca odpowiada za wady i braki w składanych przez siebie w ramach nin. umowy wnioskach o wydanie decyzji/pozwoleń/zgód itp.

§ 14

      - Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczącej:

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy:

- ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług, wówczas wynagrodzenie brutto określone w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy wynagrodzenie netto pozostało niezmienione;

- ilość nadzorów autorskich przekroczy szacowaną liczbę nadzorów wówczas wynagrodzenie brutto określone w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, że zostanie doliczona wartość za każdy nadzór wykonany ponad szacowany limit po cenie jednostkowej określonej w § 5 ust. 1 pkt b) Umowy.

- ilość nadzorów autorskich będzie niższa od szacowanej liczby nadzorów wówczas wynagrodzenie brutto określone w umowie ulegnie zmniejszeniu, o wartość wynikającą 
z różnicy pomiędzy szacowanymi, a faktycznie wykonanymi nadzorami.

- zmiany terminu polegającej na przedłużeniu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień;

- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron Umowy;

      - Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę i wymagają dla swojej ważności podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

      - Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy (tworzące niniejszą umowę), oraz  że będą interpretowane jako część umowy w następującej kolejności ich ważności :

- umowa,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- wszelka inna korespondencja dotycząca realizacji umowy.

Dokumenty określone powyżej w literze b) i c) stanowią integralną część Umowy.

4.	Wszelkie pisemne ustalenia podpisane przez osoby właściwie upoważnione ze strony Wykonawcy 
i Zamawiającego są nadrzędne w stosunku do dokumentu, który modyfikują, za wyjątkiem niniejszej umowy.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Ustawy 
z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 
z późn. zm.), Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1419 z późn. zm.).

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji nin. umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji nin. umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech (4) jednobrzmiących egzemplarzach: trzy (3) dla Zamawiającego 
i jeden (1) dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 	 					ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja / My niżej podpisany / -ni:

………………………………................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………..…………..….

………………………………………………………………………….……………………………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/-y, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 20113 r. poz. 907 z póź. zm.).

………………….…..… dnia ………………………. r.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Ja / My niżej podpisany / -ni:

……………………………………………...........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………..…….…………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z póź. zm.).

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

………………….…..… dnia ………………………. r.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5

- O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że podmiot który reprezentuje nie należy do żadnych struktur łączących przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych tzn. grupy kapitałowej.

………………….…..… dnia ………………………. r.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

* oświadczenia nie składają wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w takim przypadku należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

| Lp. | Nazwa podmiotu | siedziba |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| ... |  |  |

………………….…..… dnia ………………………. r.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6

………………………………….…………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Ja niżej podpisany:

……………………………………………..................      działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………..………………………………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy zakresu opisanego warunku wiedzy i doświadczenia

tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował dwie (2) usługi polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych na budynki użyteczności publicznej tj. pełnej dokumentacji projektowej wielobranżowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł. brutto.

| L.p. | Podmiot (nazwa i adres) na rzecz którego usługa została wykonana | Przedmiot usługi – podać zakres | Wartość brutto w PLN | Data wykonania od (dd/mm/rrr) do (dd/mm/rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

UWAGA:

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. usług.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7

…………………………………..………

(pieczęć podmiotu udostępniającego)

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia zasobów

Ja / My niżej podpisany / -ni:

………………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………..................................................................

…………………………………………………………………..................................................................

(nazwa i dokładny adres podmiotu udostępniającego)

Niniejszym, oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

przy realizacji zamówienia na: Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji   – znak sprawy: 14/PN/DIR/2014

oddaję / -emy na rzecz:

………..……………………………………….………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

następujące zasoby (określić zakres udostępnianych zasobów):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….................................

które zostaną wykorzystane w następujący sposób (określić zasady udostępniania zasobów przy realizacji przedmiotowego zamówienia) :

- poprzez czynny udział w realizacji postepowania jako: np. podwykonawca* ……………………...

- w inny sposób (podać jaki)*…………………………………………..………………..…………….

na okres (określić na jaki okres zostaną udostępnione zasoby)…………………...............................................

……………………………..… dnia ……………….…….r.

……………………………………………

(podpis podmiotu udostępniającego)